Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

(ФГБОУ РАМЖ)

142143, Московская область,	Тел./Факс: (4967) 67-68-38

Подольский район,	Тел./Факс: (4967) 67-68-88

пос. Быково	E-mail: info@ramj.ru

ИНН 5074004425 КПП 507401001

ОГРН 1035011450165

Объявление о заинтерисованности

от 02.06.2014

Российская академия менеджмента в животноводстве объявляет о своей заинтерисованности в определении начальной (максимальной) цены контракта для выполнения работ по ремонту актового зала учебного корпуса. Примерный перечень работ указан в таблице ниже. Ваши коммерческие предложения просим направлять в наш адрес с 02.06.2014 по 13.06.2014.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Площадь, объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Снятие панелей из ДСП | кв. м | 105 |
| 2. | Демонтаж сидений | шт. | 50 |
| 3. | Ремонт полов | кв. м | 60 |
| 4. | Ремонт ступеней | кв. м | 48 |
| 5. | Устройство покрытий из ламината | кв. м | 212 |
| 6. | Оштукатуривание стен | кв. м | 270 |
| 7. | Окраска стен | кв. м | 270 |
| 8. | Демонтаж подвесных потолков | кв. м | 171 |
| 9. | Устройство подвесных потолков | кв. м | 171 |
| 10. | Демонтаж электропроводки | м | 60 |
| 11. | Демонтаж светильников | шт. | 30 |
| 12. | Монтаж светильников | шт. | 36 |
| 13. | Монтаж электропроводки | м | 130 |
| 14. | Демонтаж приборов отопления | шт. | 5 |
| 15. | Установка приборов отопления | шт. | 10 |
| 16. | Прокладка труб отопления | м | 26 |
| 17. | Установка кранов | шт. | 21 |
| 18. | Окраска труб и радиаторов | кв. м | 23 |
| 19. | Замена окон на пластиковые | шт. | 5 |
| 20. | Установка и разборка лесов | кв. м | 140 |
| 21. | Уборка и вынос мусора | куб. м | 8 |

Ректор                                                               А.П. Пыжов